云南省第一人民医院  呼吸区域医疗中心智能信息项目

项目咨询一览表

| 公司名称（盖章） |  |  |  |  |  | 报名公司项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  | 报价（人民币） |  |  |  |
| 系统报价 |  |  |  |  |  |  |  | 是否含硬件报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报价 产品情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商 |  |  |  |  |  |  | 国产/进口 |  |  |  | 产品投入市场时间 |  |  |  |  |
| 同型号产品国内 三甲医院使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺（质保、维保、是否有驻昆工程师、厂商可提供的其他免费服务等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：严禁修改表格，请按要求逐项填写。

一

技术服务要求：

1呼吸介入结构化报告系统：呼吸介入结构化报告系统针对当下呼吸介入实际工作场景，在实现结构化图文报告系统功能同时嵌入标准数据元，生产符合国家呼吸医学中心标准的数据集，是国家呼吸健康大数据应用平台、云南省呼吸区域医疗中心项目的核心基础模块。

同时，具备数据接口、服务器软件、预约叫号、图像采集、报告编辑、清洗消毒追溯等功能，而且嵌入涵盖多个呼吸介入病种的标准数据元、对应关联呼吸医学标准图像及解剖示意图等，从而使生成的报告数据具有全面性、准确性、规范性、计算机可识别性，实现与国家呼吸医学中心呼吸介入诊疗的同质化，便于后期的数据统计与挖掘，是建立在MST国际规范基础上的呼吸介入数据采集模式；

2  RICU探视系统：RICU病房视频监控、隔离探视、远程查房、视频存储共享等功能于一体的远程探视医疗系统；

3 手术室影像系统:包含数字化杂交手术室、呼吸介入示教系统、谈话系统和示教室/会议室接收系统等，支持与国家呼吸医学中心音视频连接，会诊方可以直接操作所传送资料，进行点评；并可调阅查看国家呼吸医学中心授权的影像、电子病历（主要指呼吸内镜手术、疑难病例查房）等信息；

4 联盟资料知识库：建设区域呼吸医学中心联盟资料知识库，包含病种知识库、知识库管理、病历管理、科研参数标准、科研病种相关文献、科研病种设备、科室信息管理模块等；

5联盟辅助系统动态录像管理平台与科研管理平台：建设呼吸区域医疗中心动态录像管理平台及科研管理平台，包含动态录像数据库、科研管理平台及病历质控、科研管理平台量表基础库管理、科研管理平台病案中心、动态录像管理、实时影像服务、单病种前结构化报告单模板管理等；

6实时影像视频发布平台：建设呼吸区域医疗中心实时影像视频发布平台，包含用户上传视频基础模块、视频播放管理模块、专题视频模块、课件视频模块、手术直播模块、人员管理模块、评论管理模块和资料管理模块等；

7 远程会诊消息平台及聊天平台软件：建设呼吸区域医疗中心远程会诊消息平台及聊天平台，主要包含微信文章、消息提醒、信息管理、回复管理、人员管理等功能；

8 联盟辅助系统服务：主要建设呼吸区域医疗中心联盟辅助系统服务，包括建立院内及院际远程科研支持流程，建立请求科研系统的通知公告管理及科研内部资料共享协作机制，建立联盟科研资源外接管理机制、建立课件编辑指向的机制，帮助医生在短时间完成课件制作，做到知识传授与传承，服务科室实现院内与院际科研手术实时影像传输，保存手术问答资料，手术完成后可以通过手术资料完整回顾手术过程，同时制作课件，管理科研的病例等。

9、踏勘：不统一组织现场踏勘，需现场踏勘的请提前联系。

10、提供近三年内类似业绩。

11、报价：

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人应按“采购产品需求和及技术要求”中所需采购的工程/货物内容作完整唯一报价。

11.3报价包括设备和材料采购费、包装费、运杂费、安装调试费、施工费用、技术措施费、试验费、检测验收费、施工垃圾清运费（如有）、风险费、利润、税金等直至系统运行正常，验收合格，交付招标人使用的一切费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

11.4 提供主要设备、材料的技术参数、规格、型号、品牌档次等。