## Sheet1
xxxxxxx公司（试剂清单）
序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 品牌 | 货号 | 生产企业 | 规格型号 | 包装 单位 | 包装测试数 | 注册证 | 注册证效期 | 试剂单人份价 | 配套服务单价 | 单人份结算价 | 包装结算价
配套服务 | 设备名称： |  | 设备型号： |  |  | 品牌： 注册证号： | [5 empty] | 设备数量： 台
配套服务清单：按甲方采购试剂数量配套提供定标、质控、反应杯、各种清洗液、稀释液等,设备配套服务，列支于配套服务清单中。
一、设备安装 1、乙方将本合同约定之配套设备运至甲方指定地点，乙方做好设备安装前准备工作，包括对电源、工作环境的要求，实验台设计、试剂盒安排及网络系统接入等。 2、设备到达用户3日内，由工程师现场安装、调试和进行用户培训。 3、设备安装调试合格后由乙方向甲方出具验收合格报告。 4、乙方向甲方设备管理部门递交配套使用设备的医疗器械管理要求的相关资质、证照。 5、乙方负责设备按甲方要求接入甲方HIS、LIS等系统，产生费用由乙方自行承担。 二、设备维护保修 配套设备产权归乙方所有，在项目合同约定的服务年限内甲方根据合同按试剂的实际采购量支付费用，包括但不限于设备维护、保养、维修、软件升级等一切与设备维护有关事宜均由乙方负责，所产生的费用包含在甲方支付的服务费中。 三、配套消耗品 配套使用包括但不限于定标、质控、反应杯、各种清洗液、稀释液等消耗品费用由乙方负责按甲方试剂采购量配套提供，甲方不再另行支付费用。 四、售后服务响应及设备维护 1、2小时之内客户响应； 2、4小时内工程师到达现场； 3、每月对设备进行巡检，巡检记录报甲方设备管理部门； 4、提供每年两次设备保养及精确性测试； 5、定期电话回访； 6、提供远程在线技术支持。
供应商名称：xxxxxxx有限公司
法人签字：
授权代理人： |  |  |  |  | 联系方式：