## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 技术要求 | 备注
1 | 不锈钢器械套车 | L1000*W500*H850（大号） | 套 | 1、器械车每套由三台大中小不锈钢器械推车组成，可重叠收纳，方便手术室等使用， 2、材质：整体采用304不锈钢板制作，材质符合GB/T3280-2015标准要求。 3、 上下两层台面，台面内衬加强结构，大号车每层均带护栏，中号和小号车下层台面带护栏，防止物品滑落。 4、台面釆用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 5、采用知名品牌Φ100mm双面静音万向轮， 每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。 6、售后服务保障：制造商原厂提供不低于18个月的质保承诺。
L850*W475*H800（中号）
L700*W450*H750（小号）
2 | 不锈钢仪器推车 | 多层 |  | 1、不锈钢托盘架主体1台、不锈钢托盘1个、 脚轮4个。 2、材质：整体釆用304不锈钢板制作，材质符合GB/T3280-2015标准要求。 3、有多层可供使用。 4、台面采用贴合卷边工艺，防止划伤，符合临床使用要求 5、采用知名品牌Φ100mm双面静音万向轮， 每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。
3 | 不锈钢托盘架 |  |  | 1、不锈钢托盘架主体1台、不锈钢托盘1个、 脚轮4个。 2、材质：整体釆用304不锈钢板制作，材质符合GB/T3280-2015标准要求。 3、上层托盘内凹设计，防止物品滑落，台面内衬加强结构 4、 台面釆用贴合卷边工艺，防止划伤，符合临床使用要求 5、釆用知名品牌中Φ100mm双面静音万向轮， 每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。
4 | 不锈钢圆凳 |  |  | 整体采用SUS304优质不锈钢制作。 底部四足设计，有保护套不伤手术室地面， 椅面可螺旋上下升降，方便使用。
5 | 不锈钢脚凳 |  |  | 整体采用SUS304优质不锈钢制作